## Hoja1
DATOS DEL LLENADO |  |  |  |  | Diametro del recipiente | 9
Intervalo (s) | Nivel inicial (cm) | Nivel final (cm) | ΔNivel (cm) | Volumen (Cm^3) | Caudal (cm³/s) | Caudal (L/s)
0 | 0 | 3.47 | 3.47 | 220.7519 | 49.4942 | 0.049494
5 | 3.47 | 7.36 | 7.36 | 468.223 | 26.4648 | 0.026465
10 | 7.36 | 9.44 | 9.44 | 600.5469 | 52.6751 | 0.052675
16 | 9.44 | 13.58 | 13.58 | 863.9223 | 24.429 | 0.024429
20 | 13.58 | 15.5 | 15.5 | 986.0674
25 | 15.5 |  |  | PROMEDIO | 38.2658 | 0.038266
DATOS DEL VACIADO
Intervalo (s) | Nivel inicial (cm) | Nivel final (cm) | ΔNivel (cm) | Volumen (cm³) | Caudal (cm³/s) | Caudal (L/s)
0 | 18.39 | 14.21 | -4.18 | -265.9201 | -56.3649 | -0.056365
5 | 14.21 | 9.78 | -8.61 | -547.7445 | -48.0946 | -0.048095
10 | 9.78 | 6 | -12.39 | -788.2177 | -40.2061 | -0.040206
15 | 6 | 2.84 | -15.55 | -989.2483 | -48.858 | -0.048858
20 | 2.84 | -1 | -19.39 | -1233.5385
25 | -1 |  |  | PROMEDIO | -48.3809 | -0.048381
AREA DEL RECIPIENTE | 63.6173 | Acción | Caudal (cm³/s) | KK (cm³/s por unidad PWM) | Velocidad de cambio de nivel (cm)
|  | Llenado | ≈ 39.43 | ≈ 0.1547 | 0.6225
|  | Vaciado | ≈ 49.35 | ≈ 0.1937 | -0.7705
Nivel Real | Nivel Medido | Error
0 | 0.34
0.6 | 1.6
1.2 | 1.27
1.7 | 1.9